**Merkblatt für den Wasseranschluss am öffentlichen Netz**(Ergänzende Angaben zum Gesuch für einen Wasseranschluss)

Damit ein Wasseranschluss an das öffentliche Versorgungsnetz problemlos erfolgen kann, sind folgende Punkte zu beachten:

1. Bevor ein Anschluss an die Hauptleitung erfolgen darf, muss in jedem Fall der Brunnenmeister orientiert werden.
2. Melden Sie sich vor Baubeginn beim Brunnenmeister. Er wird mit Ihnen den Anschlussort an die Hauptleitung festlegen.
3. Vor dem zudecken der Hauptleitung, muss der Anschluss durch den Brunnenmeister abgenommen und durch die Planungsfirma Ostag eingemessen werden.
4. Es dürfen keine Erdungskabel an die Hauptleitung angeschlossen werden.
5. Wasseruhren sind bei der Zentralstelle EWO zu beziehen.
6. Hausinstallationen dürfen nur durch konzessionierte Installateure ausgeführt werden.
7. Im Übrigen verweisen wir auf das Wasser- und Wassertarifreglement 2006 der Energie-Wasser Oberburg.
8. Bauwasser ab Hydrant ist bewilligungspflichtig und beim Brunnenmeister zu beantragen

**Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Adressen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zentrale Verwaltung**Energie- und WasserversorgungSchwandgasse 13414 Oberburg Tel: 034 422 23 17 | **Brunnenmeister** Ritter ErnstSchwandgasse 13414 Oberburg Tel: 034 422 23 17 | **Baugesuche**Energie-und WasserversorgungSchwandgasse 13414 Oberburg Tel: 034 422 23 17 |

Die nachgenannten Installateure sind für das öffentliche Wasserleitungsnetz zuständig. Ein Anschluss an die Hauptleitung darf nur durch diese Installateure erfolgen.

(in alphabetischer Reihenfolge)

|  |  |
| --- | --- |
| **Baumgartner Haustechnik GmbH**Sanitäre Anlagen, HeizungenChipf 53414 Oberburg034 422 75 75 | **Jutzi AG**Sanitär Anlagen, Heizung Buchmattstrasse 473400 Burgdorf034 422 09 22 |

#

#  Energie- und Wasserversorgung

#  3414 Oberburg